portada
Capítulo 3. La instalación física de una red.
Instalación y Mantenimiento de Servicios de Redes Locales
I.E.S. Murgi
Curso 2006-2007
Jose L. Berenguel Gómez
Mª Jose Peinado Villamor

---
Índice
Los medios de transmisión
Dispositivos de conexión de cables
La tarjeta de red
Red Ethernet
El cableado de red
Cableado estructurado
Certificación y montaje del CPD

---
1. Los medios de transmisión
El medio de transmisión es el soporte físico que facilita el transporte de la información.
La calidad de la transmisión dependerá de sus características físicas.
El transporte puede ser mecánico, eléctrico, óptico, electromagnético.
La inversión en el cableado de una red es importante, puesto que muchos fallos son debidos al cableado.

---
1. Los medios de transmisión
A) Sistemas de Cableado metálicos
La ley de Ohm: Todas las señales eléctricas sufren una disminución de su nivel energético cuando se transmiten por cualquier medio de transmsión.
  - Resistencia eléctrica: Cociente entre la tensión eléctrica y la intensidad de la corriente que la atraviesa.
  - Impendancia: Si la resistencia depende de la frecuencia de la señal eléctrica.

---
1. Los medios de transmisión
A) Sistemas de Cableado metálicos
Los cables de pares:
  - Pares de filamentos metálicos
  - Modo más simple y económico de todos los medios.
  - Inconveniente: la resistencia eléctrica aumenta al disminuir la sección del conductor, por lo que hay que llegar a un compromiso entre volumen y peso, y la resistencia eléctrica del cable.
  - Uso de repetidores para reestablecer el nivel eléctrico de la señal.

---
1. Los medios de transmisión
A) Sistemas de Cableado metálicos
Los cables de pares:
  - Si no están apantallados son sensibles a interferencias y diafonías.
  - Cables Apantallados: protegidos de las interferencias eléctricas externas por acción de un conductor eléctrico externo al cable (malla metálica).
  - Para aislar las interferencias se trenzan los pares --> Cables de pares trenzados
  - Velocidades de transmisión entre 2 Mbps y 100 Mbps (señales digitales). .A cortas distancias 1 Gbps

---
1. Los medios de transmisión
A) Sistemas de Cableado metálicos
Los cables de pares:
  - Cable UTP: Par trenzado sin apantallar. Barato, flexible y sencillo de instalar. R= 100 Ω
  - Cable STP: Par trenzado apantallado. Más protegido, pero menos flexible. R = 150 Ω
  - RDSI utiliza también este medio de transmisión, así como en telefonía y télex.

---
1. Los medios de transmisión
A) Sistemas de Cableado metálicos
Clasificaciones de los cables de pares:
  - Primera Clasificación: Según la atenuación, capacidad de la línea e impendancia.Categoría 3,4, 5 y 5E. En estudio categorías 6 y 7.
  - Segunda Clasificación: distancias permitidas, ancho de banda y aplicaciones útiles. Clase A-F

---
1. Los medios de transmisión
A) Sistemas de Cableado metálicos
El Cable coaxial:
  - Mejora en cuanto a interferencias y a la longitud de la línea de datos. Mayor ancho de banda.
  - - Conductor central macizo, roedado por un aislante dieléctrico de mayor diámetro, una malla exterior para interferencias y una cubierta para proteger el conjunto.

---
1. Los medios de transmisión
B) Sistemas de Fibra Óptica
Permite la transmisión de señales luminosas.
La fibra es insensible a interferencias electromagnéticas externas.
Soporta Altas frecuencias. Gran ancho de banda.
Tipos de Fuentes:
  - Fuentes Láser
  - Diodos LED
Composición: Núcleo (fibra), revestimiento y una cubierta externa protectora.
Tipos de Fibras Ópticas: Monomodo, Multimodo de índice gradual y multimodo de índice escalonado.

---
1. Los medios de transmisión
B) Sistemas de Fibra Óptica
Tasa de error mínima. Muy frágil
Dificultad para conectar distintas fibras.
Multiplexación TDM y WDM
(introducir en la fibra,
varias longitudes de onda).

---
1. Los medios de transmisión
C) Sistemas inalámbricos
  - Comodidad y Flexibilidad.
  - Baja velocidad y fuertes restricciones.
Sistemas radioterrestres.
  - El medio de transmisión es el espacio libre.
  - Se propagan ondas electromagnéticas.
  - Antenes emisoras y receptoras
  - Bandas de frecuencia:
    - Onda Corta.
    - Microondas.

---
1. Los medios de transmisión
C) Sistemas inalámbricos
Los Satélites Artificiales:
  - Antenes emisoras y receptoras
  - Inconvenientes:
    - Elevado coste.
    - Retardo.

---
2. Dispositivos de conexión de cables
Conectores: interfaces que adecuan la señal del cable al interface del receptor.
A) Conectores para comunicaciones serie
Puerto Serie-Modem
Norma RS-232 y la revisión. Recomendación V.24
Interfaz RS-232-C

---
2. Dispositivos de conexión de cables
A) Conectores para comunicaciones serie
Interfaz RS-232-C
  - EIA: RS-232. Transmisiones serie (modems).
  - Señales binarias.
  - La tensión no debe superar los 25 V.
  - Tensión positiva o negativa. Entre 5 y 15 V.
  - La resistencia de carga debe ser superior a 3000 Ω e inferior a 7000 Ω.
  - 25 pines, cada uno definiendo un circuito

---
2. Dispositivos de conexión de cables
A) Conectores para comunicaciones serie
Interfaz RS-232-C
  - 9 pines, cada uno definiendo un circuito
  - Pines:
    - DTR: Terminal de Datos preparado.
    - DSR: Módem preparado
    - RTS: Petición de emisión.
    - CD: Detección de portadora.
    - CTS : Listo para transmitir.
    - TD: Transmisión de datos.

---
2. Dispositivos de conexión de cables
A) Conectores para comunicaciones serie
Interfaz RS-232-C
    - RD: Recepción de datos.
    - TC: Transmisor de reloj.
    - RC: Receptor de reloj.
    - GND: Tierra protectora.
    - SGND: Tierra señal de referencia.

---
2. Dispositivos de conexión de cables
B) Conectores para redes
Interface entre el cable y el DTE
RJ11, RJ12, RJ45: conectores para cables UTP, STP y otros cables de pares.
AUI, DB15: Topologías en estrella con cables de pares, o conexión transceptores a las estaciones
BNC: Con cable coaxial fino.
T coaxial: conectar una estación en un bus de cable coaxial.

---
2. Dispositivos de conexión de cables
B) Conectores para redes
IDB25 y DB9: Para transmisiones serie.
Para conexiones inalámbricas hablamos de antenas de radiaciión
Otros componentes:
  - Balums y transceptores: Capaces de adaptar la señal de coaxial a cables de pares (trenzadas o no). Perdidas de señal.
  - Rack: Armario que recoge las conexiones de una red.
  - Latiguillos: Cables cortos para prolongar los cables del rack.

---
2. Dispositivos de conexión de cables
B) Conectores para redes
  - Canaleta: Estructura metálica o de plástico.
  - Placas de Conectores y rosetas: conectores en las canaletas, sirven de interface entre el latiguillo y el cable de red.

---
2. Dispositivos de conexión de cables
C) Conectores para fibra óptica
Conectores ST (Requiere un giro del conector para su inserción) y SC (Inserción directa) para redes de área local
Conectores de tipo MIC para redes FDDI.
Fragilidad de la fibra óptica.

---
2. Dispositivos de conexión de cables
D) Herramientas de conectorización
Cada cable, debe ser probado, de forma que cumpla las especificaciones de calidad.
Herramientas (Alicates, cuchillas y crimpadores) y documentación del tipo de conector.
Otros componentes:
  - Macarrón termorretráctil (unión del cable con el conector)
  - Bridas: Abrochan los cables, para impedir la movilidad.
  - Etiquetas identificativas: Identificación de cada cable.

---
3. La tarjeta de red
NIC: Interface HW entre el sistema informático y el medio de transmisión físico
A) Descripción y conexión del adaptador
Interface de conexión al bus del ordenador: slot de expansión (PCI y PCMCIA)
Interface de conexión al medio de transmisión: BNC, RJ45...
Componentes electrónicos internos
Elementos de configuración de la tarjeta

---
3. La tarjeta de red
B) Configuración de la tarjeta de red
Ponerse de acuerdo con el S.O y su HW, para definir unos parámetros correctos:
  - IRQ: Valores típicos 3, 5, 7, 9, 10 y 11.
  - Dirección de E/S: Dirección de memoria. Tamaños típicos de bloque 16 KB o 32 KB.
  - DMA: No interviene la CPU en el proceso. Controlador HW (DMA). Definir el Canal DMA.
  - Dirección del puerto E/S: conjunto de bytes de memoria en los que CPU y periféricos intercambian datos de E/S o del estado del periférico.

---
3. La tarjeta de red
B) Configuración de la tarjeta de red
Tipo de Transceptor: Tarjetas con varios conectores
Antiguamente esto se hacía de forma manual, mediante jumpers. Actualmente se hace mediante software. Los parámetros se almacenan en una memoria no volátil que reside en la propia tarjeta.
Además es necesario un SW controlador (drivers) de red para su comunicación con el S.O. Sobre ellos se sitúan los llamados packet_drivers (confeccionan los paquetes o tramas que circularán por la red).
Soportan distintos protocolos la misma tarjeta (pilas o stacks) Tecnologías NDIS (Microsoft) y ODI (Novell).

---
3. La tarjeta de red
B) Configuración de la tarjeta de red
Si el S.O. no reconoce la tarjeta instalada (si la tarjeta es más moderna que el S.O.) el fabricante de la tarjeta debe proporcionar el SW controlador para los S.O. más comunes.
Algunas tarjetas incorporan un zócalo para memoria ROM, con un programa de petición del S.O.del host a través de la red.

---
3. La tarjeta de red
C) Características de la tarjeta de red
Existen tarjetas apropiadas para cada tecnología de red: Ethernet, Token Ring, FDDI, redes inalámbricas, ...
Algunas tarjetas no se conectan directamente al bus del sistema, sino que lo hacen a través de unos puertos de comunicación (serie, paralelo, USB). Su rendimiento no es tan alto como las conectadas directamente al bus.
Los portátiles suelen llevar la tarjeta integrada en la placa madre, aunque se puede añadir otra tarjeta PCMCIA.
Las tarjetas de red de servidores es conveniente que sean de mejor calidad y tener algunas de las siguientes características:

---
3. La tarjeta de red
C) Características de la tarjeta de red
  - Poseer más de un puerto de red.
  - Migración de puerto después de un error.
  - Agregación de puerto.
  - Compatibilidad con tramas de tipo jumbo. Las tramas jumbo son de mayor tamaño (9014 bytes).
  - Compatibilidad con VLAN: para la creación de redes de área local virtuales

---
4. Red Ethernet
Sigue la norma IEEE 802.3.
Protocolo de acceso al medio CSMA/CD.
La velocidad ha ido creciendo, desde 3 Mbps hasta 10 Gbps.
A) El nivel Físico en Ethernet
Codificación Manchester Diferencial:
  - Cero Lógico: -0,85 V seguida de una a 0,85 V.
  - Uno lógico: 0,85 V seguida de una señal de -0,85 V.
  - Canal inactivo: Se mantiene el canal a 0 V.

---
4. Red Ethernet
A) El nivel Físico en Ethernet
La longitud máxima permitida es de 500 m. Sin embargo es posible conectar varios segmentos a través de unos dispositivos especiales llamados repetidores, regenerando la señal eléctrica.
Dos transceptores no pueden distanciarse más de 2500 m, y no puede haber entre ellos más de 4 repetidores.

---
4. Red Ethernet
B) Tipos de Ethernet
10Base5: Coaxial grueso en banda base
10Base2:Coaxial fino
10Broad36: Coaxial en banda ancha
10BaseT: Par trenzado UTP, 10 Mbps. En estrella
100BaseT:100 Mbps.Cables UTP categoría 5.
1000BaseT:1000Mbps.Categoría 5 mejorada.
Actualmente se habla Ethernet a 10 Gbps.

---
4. Red Ethernet
C) La trama Ethernet
Preámbulo: Trama Ethernet. 7 bytes (10101010..)
Inicio: 1 byte que indica que comienza la trama.
Dir.Destino: Direcciones físicas. Unicast, multicast o Broadcast.
Dir.Origen: Dirección física (Mac).
Longitud: Bytes del campo de datos.
Datos
Relleno: Para completar la trama mínima de 64 B

---
4. Red Ethernet
C) La trama Ethernet
CRC: Para el control de errores.
D) Las colisiones en Ethernet
Cuando hay colisión, se interrumpe, generan una seña de ruido para alertar al resto y esperan un tiempo aleatorio (0 ó 1). Si vuelve a haber colisión generan otro nºaleatorio (0,1,2, 3 ranuras)

---
4. Red Ethernet
E) Dominios de colisión en Ethernet
Aparecen los puentes o enrutadores: Separan los dominios de colisión y amplian la red.A estos dominios se les llama segmentos de red.
Los dispositivos de red de alto nivel incorporan protocolos de gestión y encaminamiento de la multidifusión. Es muy útil para los segmentos de velocidad baja.

---
5. El cableado de red
Elaboración de un proyecto que tenga en cuenta:
  - Recursos disponibles
  - Procedimientos
  - Calendarios de ejecución
  - Costes
  - Documentación
  - ...

---
5. El cableado de red
A) El proyecto de instalación
Normativa laboral en cuanto a la operación eléctrica.
Procedimientos laborales:
  - Medidas de longitud de los cables antes de cortarlos.
  - Utilizar protecciones adecuadas.
  - Asegurarse de no dañar infraestructuras.
  - Limpieza

---
5. El cableado de red
A) El proyecto de instalación
Flujo de trabajo de la instación:
  - Instalación de tomas de corriente (Electricista)
  - Instalación de rosetas y jacks
  - Tendidos de los cables
  - Conectorización de los cables en los patch panels y en las rosetas utilizando herramientas de crimpado
  - Probado de cables instalados
  - Etiquetado en ambos ladosy documentación

---
5. El cableado de red
A) El proyecto de instalación
  - Etiquetado en ambos ladosy documentación
  - Instalación de adaptadores de red
  - Instalación de dispositivos de red (concentradores, conmutadores, puentes y encaminadores).
  - Configuración del sw de red en clientes y servidores de la red.

---
5. El cableado de red
B) Elementos de la instalación
Armarios y canaletas
Falsos suelos y techos: Cuidado en que los cables de datos estén alejados de motores eléctricos, aparatos de aire o líneas de fuerza.
C) La instalación eléctrica
Todos los dispositivos de red deben estar conectados a enchufes con tierra. Toda la instalación debe estar conectada a la tierra del edificio.

---
5. El cableado de red
C) La instalación eléctrica
SAI: estabilizan la corriente eléctrica, proporcionando el flujo adecuado.
  - De Modo Directo: La corriente eléctrica alimenta al SAI y éste suministra energía constantemente al ordenador.
  - De Modo Reserva: La corriente eléctrica se suministra al ordenador directamente. El SAI sólo actúa en caso de corte de corriente.

---
5. El cableado de red
D) Elementos para la conectividad
Patch Panels y latiguillos: Dispositivo de interconexión
Conexiones a rosetas RJ45: Para los cables UTP con 8 pines o contactos.
Confección de latiguillos RJ45:Con 8 pines. Para conectar ordenador-ordenador, se necesita un cable cruzado

---
5. El cableado de red
D) Elementos para la conectividad
Etiquetado de los cables: Todos los cables deben llevar identificación en ambos extremos. Esta identificación debe seguir una nomenclatura neutra.

---
6. Cableado estructurado
Hay que tener en cuenta la flexibilidad en los puestos y seguridad.
A) Necesidad del Cableado estructurado
Cambiar la estructura de comunicaciones tiene un coste económico y logístico
Se pretende que se permita con facilidad cambiar, identificar y mover periféricos o equipos de una red:
  - Modularidad
  - Flexibilidad

---
6. Cableado estructurado
B) Elementos del Cableado estructurado
  - Los cables no deben superar los 100 m en total.
  - Los estándares más comunes ANSI/TIA/EIA-568 y
  - ANSI/TIA/EIA-569
Organización Jerárquica:
Localización de cada puesto de trabajo
Subsistema horizontal o de planta:Todos los tipos de cables
Subsistema distribuidor o administrador: racks, distribuidores de red con sus latiguillos.

---
6. Cableado estructurado
B) Elementos del Cableado estructurado
Subsistema vertical: Requiere alta velocidad (cable coaxial, fibra óptica...)
Subsistema de campus: Fibra óptica con topología de doble anillo
Cuartos de entrada de servicios, telecomunicaciones y equipos: Se recomienda un cuarto de comunicaciones por cada planta.

---
7. Certificación y montaje del CPD
A) Certificación de la instalación
Todos los cables que componen una instalación cumplen con unas normas de referencia.
EIA/TIA 568 especifica:
Requerimientos mínimos para el cableado de telecomunicaciones.
Topología de la red y distancias máximas recomendadas.
Parámetros determinantes del rendimiento.

---
7. Certificación y montaje del CPD
A) Certificación de la instalación
La certificación del cable se realiza con una maquinaria especial, pueden ser:
  - Comprobadores de continuidad del cable
  - Verificadores de cables
  - Instrumentos de Verificación/certificación
  - Analizadores de redes
Los aparatos normalmente tienen 2 dispositivos (activo y pasivo)

---
7. Certificación y montaje del CPD
B) Montaje del Centro de Proceso de Datos
Una vez comprobadas las canalizaciones, se procede a la instalación de servidores y dispositivos de red.
Guardar ciertas cosas en el desembalaje.
Cuidar la accesibilidad a los equipos.
Seguridad mediante bandas magnéticas u otros sitemas de identificacion